龙岩市月山小区大体积混凝土温度监测项目

招 标 文 件

招标人：_        _龙岩市安居住宅建设有限公司　__（盖章）

日期： 2013年 10 月 30 日

总   目   录

第一部分  招标公告

第二部分  合同条款与技术规范

- 合同通用条款

- 合同专用条款

- 技术规范

第三部分  投标文件格式目录

第一部分  招 标 公 告

一、 招标人现决定将本次公告的“龙岩市月山小区大体积混凝土温度监测项目”通过公开招标方式择优选定施工承包人，现将招标有关事宜公告如下：

1、招标项目名称：龙岩市月山小区大体积混凝土温度监测项目；

2、招标项目地点：福建省龙岩市新罗区曹溪镇月山村；

3、招标项目规模：龙岩市月山小区工程总建筑面积约178340平方米, 地上面积为129390平方米,地下面积为47650平方米,共有1#楼～7#楼。本招标项目投资金额：暂定3 万元。

4、招标项目施工工期：   与大体积混凝土施工同步  。

5、工程质量要求：检测单位应严格按照国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准进行检测并对所提交的检测结果负责。

二、参加本工程施工招标的投标申请人必须具备的条件：①投标人必须是建设行政主管部门颁发的年检合格有效的具备建筑主体结构工程现场检测结构混凝土的大体积混凝土温度监测等相关业务的检测资质的独立法人企业。

三、本工程评标方法：采用随机抽取法（若合格的投标人仅有一家，直接确定为中标人）。

四、开标时间：2013年11月5日上午9：00时

开标地点：龙岩市安居住宅建设有限公司

招标人：龙岩市安居住宅建设有限公司（盖章）

办公地址：龙岩市建设大厦一楼

联系人及电话：张先生    13859593218

第二部分   合同条款及技术规范

一、合同通用条款

按现行合同范本执行

二、合同专用条款

（一）、综合说明

1 . 综合说明：

工程概况：龙岩市月山小区建筑主体结构工程现场检测结构混凝土的大体积混凝土温度监测项目，本项目投资金额暂定3 万元。

（二）、工程检测范围及内容

2 . 工程检测范围包括龙岩市月山小区大体积混凝土温度监测项目。

3 . 检测方法及检测数量

检测方法和检测数量应按有关规范规定及设计图纸要求。工程量的增减不作为索赔依据。

4.基础底板混凝土浇筑时应派专人配合预埋测温管。测温线应按测温平面布置图进行预埋，预埋时测温管与钢筋绑扎牢固，以免位移或损坏。每组测温线 (即不同长度的测温线)在线的上断用胶带做上标记，便于区分深度。测温线用塑料带罩好，绑扎牢固，不可使测温端头受潮。测温线位置用保护木框作为标志，便于保温后查找。

5.配备专职测温人员，按两班考虑。对测温人员要进行培训和技术交底。测温人员要认真负责，按时按孔测温，不得遗漏或弄虚作假。测温记录要填写清楚、整洁，换班时要进行交底。

6.测温工作应连续进行，每测一次，持续测温及混凝土强度达到时间、强度，并经技术部门同意后方可停止测温。

7.测温时发现混凝土内部最高温度与外部温度之差达到25度或温度异常，应及时通知技术部门和项目技术负责人，以便及时采取措施。
    8.测温采用液晶数字显示电子测温仪，以保证测温及读数准确。

（三）、检测工期

9. 进度计划  与大体积混凝土施工同步   日历天（以发包人开工通知书为起算点）内完成所有技术服务内容)

10. 开工日期：在签定施工合同后按发包人通知的开工时间。

11. 竣工日期：为承包人送交合格的检测报告的日期。若需返工后才能达到要求的，应为承包人返工合格后提请发包人报告的日期。

12. 工期

12.1    与大体积混凝土施工同步日历天（以发包人开工通知书为起算点），承包人应配合工程进度，及时合理安排检测施工。

12.2  有关工期顺延、暂停施工的条款按“合同通用条款”有关规定执行。

无正当理由未按合同工期完成所有检测项目内容的,每延误一天，承包人应向发包人支付违约金为人民币500元/天。工期拖延违约金最高限额为合同价的100%。

（四）发包方应提供的工作条件

13. 提供施工图、施工组织计划等。

14. 指派专人为现场代表便于协调。

（五）承包人责任

15. 根据承包人提供的资料和图纸制定试桩方案，并报发包人、监理单位审批后进行检测。

16.根据检测技术方案，应承诺进场至出具正式检测报告的工期天数，按合同工期组织完成检测工作及提交检测报告，提供检测报告的份数为6份。

17. 检测内容应满足相关规范规定，结果真实反映混凝土质量，保证所提供报告的准确性、科学性、真实性和公正性。

（六）、质量与验收

18. 符合国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准。

（七）、安全施工

19.承包人须按照建设部、省建设厅、市建设局的有关规定，按照“谁施工谁负责”的原则，做好本工程的安全施工管理，并承担安全防护措施一切费用及施工期间的一切安全责任。

（八）、付款方式

20. 预付款：本项目无预付款。

21. 工程款的支付：在完成所有技术服务内容、送交合格的检测报告后一个月内付清，同时承包人应提供等额发票，发票抬头：龙岩市土地收购储备中心。

(九)、合同价款及调整

22.本合同价款采用固定单价结算（即1栋3万元，若工程量发生增加时，按2.5万元∕栋如实调整）。

（十）、违约、索赔和争议

23.  争议

23.1 双方约定,在履行合同过程中产生争议时,采取当地建设行政主管部门调解或向新

罗区人民法院提起诉讼方式解决。

三、技术规范

(依据现行的检测规范要求提供相应的技术服务内容)

第三部分  投标文件格式目录

一、 投标书封面

二、 投标承诺书（附件一）

三、 工程投标呈报表（附件二）

四、法定代表人资格证明书（附件三）

五、 法定代表人授权委托书 (非法定代表人参加的需提供) （附件四）

六、企业营业执照副本复印件

七、企业检测资质证书副本复印件

八、企业银行基本户开户证明复印件

九、项目负责人职称证书复印件

十、现场技术人员岗位证书及职称证书复印件

十一、投标人认为需要提供的其他说明材料

以上材料复印件须加盖投标人单位公章，原件携带备查。

投 标 文 件

工程名称：

投标文件内容：

投 标 人：                              (盖章)

法定代表人

或其委托代理人：                  (签字或盖章)

日   期：　　　   　年　    　　月　    　　日

附件一

（二）、投标承诺书

龙岩市安居住宅建设有限公司：

1、根据已收到的招标编号为招标编号：龙岩市月山小区大体积混凝土温度监测项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件、招标文件补充通知，招标答疑纪要的所有内容后，我方愿以投标价格 人民币           万元承接上述工程的地基桩基检测。

2、一旦我方中标，我方保证按我方所递交的呈报表中的投标价格进行结算并按招标文件中的工期要求如期完成大体积混凝土温度检测。

3、一旦我方中标，我方保证按现行国家规范进行检测并提供正式检测报告。

4、一旦我方中标，我方保证按投标文件中的要求及经招标人确认的技术服务方案提供技术服务，如确需变更，必须征得建设单位的同意。

5、一旦我方中标，我方将派         （姓名）作为本项目技术负责人。

6、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充通知、招标答疑纪要、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：                              （盖章）

日期：       年     月     日

附件二

（三）、龙岩市月山小区大体积混凝土温度监测项目

投标呈报表

投标单位：（盖章）

| 1 | 大体积混凝土温度监测 |  | 万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 质量等级 |  | 符合国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准 |  |
| 3 | 施工工期（日历天） |  |  |  |
| 4 | 人员配备 | 姓名 | 职称 | 岗位证书 |
|  | 技术负责人 |  |  |  |
|  | 现场技术人员 |  |  |  |

说明：1、请按此表格式填写，否则按废标处理。

附件三：

法定代表人资格证明书

单位名称：                                                  。

地址：                                                       。

姓名：               性别：         年龄：       职务：      。

系                                            的法定代表人。

投标人：            （盖单位公章）

日期：            年     月     日

附件四：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                     （投标人）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的             （姓名）为我单位的委托代理人，以我单位的名义参加                               招标投标活动。代理人在签署投标文件，进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：              性别：        年龄：

单  位：              部门：        职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日