隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—008

| 工程项目名称 |  | 龙盛小区项目部（Ⅱ标段） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.3.30 |  |
| 1、基坑内制浆池周围未作安全防护措施。 2、北侧基坑临边防护栏杆未作有效固定。 3、现场制浆直接采用基坑内集水搅拌。 4、二标正在出土，下基坑坡道未适时修复，土方车易打滑倒溜。 5、基坑注浆材料仍直接堆放在地上，无架空防护。 6、基坑临边防护未做挡脚板措施。 7、西侧二级配电箱周边积水严重，影响用电安全。 8、西侧部分电缆绝缘层破损。 9、基坑局部积水，未做有组织排水措施。 10、基坑临边防护钢管未重复接地。 11、配电房总配电柜内放置检修灯。 12、配电房地面电缆敷设位置未硬化处理。 13、项目部督促监测单位加强对西侧高边坡的监测。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 4 月 5日前整改完毕。公司项目部应做好牵头组织工作，监理单位应督促施工单位整改落实，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。另，书面反馈单必须经公司项目负责人及总监签署复查意见后提交我司。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |