隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—019

| 工程项目名称 |  | 龙盛小区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.5.11 |  |
| 1.三标段9#楼褥垫层个别处不符合设计厚度要求300mm。 2.一标段7#楼褥垫层个别处不符合设计厚度要求300mm。 3.三个标段基坑塔吊基座护栏无安全警示标志。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 5 月 14日前整改完毕。公司项目部应做好牵头组织工作，监理单位应督促施工单位整改落实，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。另，书面反馈单必须经公司项目负责人及总监签署复查意见后提交我司。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |